Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung Haustechnik

LB-HT, Version 013

LG 54

Luftleitungen, Einbauten, Luftdurchlässe

LB-HT013 Ergänzungen PICHLER

V:05/2023 10

Unterleistungsgruppen (ULG) – Übersicht

54.IA	Schalldämpfer (Pichler)

54.IB	Einbaurahmen (Pichler)

54.IC	Luftventile (Pichler)

54.ID	Luftauslässe (Pichler)

54.IE	Luftstromregler (Pichler)

54.IF	Luftleitungen und Rohrsysteme (Pichler)

54.IG	Wetterfeste Luftdurchlässe (Pichler)

54 Luftleitungen, Einbauten, Luftdurchlässe

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Luftleitungen:

In die Einheitspreise ist das Verlegen, ohne Unterschied der Lage der Leitungen, einkalkuliert. Das Liefern und Versetzen der Befestigungen ist in eigenen Positionen beschrieben.

3.2 Erhöhte Anforderung an die Hygiene:

Die luftführenden Bereiche der Luftleitungen mit erhöhter Anforderung an die Reinheit und Reinigungsmöglichkeit (Hygiene) werden mit einem hygienisch einwandfreien Reinigungsmittel gereinigt eingebaut. Im Zuge der Montagearbeiten werden offene Leitungsenden bei jeder Montageunterbrechung staubdicht verschlossen. Formstücke und Verbindungen werden so ausgeführt, dass Partikelablagerungen und Falschlufteintritte vermieden werden. Dichtung und Dichtungsmittel sind glatt, dekontaminierbar, abriebfest, unverrottbar, wasserabweisend, alterungsbeständig, hygienisch und sicherheitstechnisch unbedenklich.

3.3 Befestigungen und Abhängungen:

Die Befestigung der Bauteile am Bauwerk (z.B. mit Lochbändern oder Gewindestangen) ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.3 Korrosionsschutz:

Die für die Verbindungen erforderlichen Zubehörteile (z.B. Flanschen und Schrauben) sind korrosionsgeschützt und in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.4 Elastische Verbindungen:

Elastische Verbindungen von Einbauten, Geräten und Luftleitungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Hygieneanforderungen:

Sondervereinbarungen bei der Hygieneausführung, wie gesonderte Reinigung der Luftleitungen, Anliefern in verschlossenem Zustand sind frei zu formulieren.

Konstruktionen aus Stahl sind in eigenen Positionen beschrieben.

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM EN 12097:2006 11 01 - Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Anforderungen an Luftleitungsbauteile zur Wartung von Luftleitungssystemen

- ÖNORM B 3800-1:2005 11 01-Brandverhalten von Materialien, ausgenommen Bauprodukte - Teil 1: Anforderungen, Prüfungen und Beurteilungen

- ÖNORM H 6016- :1989 01 01-Lüftungstechnische Anlagen; Leckverlust in Bauelementen (Zurückziehung: 2003 07 01) - Nachfolgedokument ÖNORM EN 12237:2003 07 01: Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Festigkeit und Dichtheit von Luftleitungen mit rundem Querschnitt aus Blech

- ÖNORM EN 13053-2011 08 15: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Leistungskenndaten für Geräte, Komponenten und Baueinheiten

- ÖNORM EN 13779-2008 01 01: Lüftung von Nichtwohngebäuden - Allgemeine Grundlagen und Anforderungen für Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme

- ÖNORM EN 1751-2011 03 15 (Entwurf) - Lüftung von Gebäuden - Komponenten des Luftverteilersystems - Aerodynamische Prüfung von Drossel- und Absperrelementen

- ÖNORM EN 1886-2009 08 01: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Mechanische Eigenschaften und Messverfahren

- ÖNORMEN EN 55011-2011 05 01: Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte - Funkstörungen - Grenzwerte und Messverfahren (CISPR 11:2009, modifiziert+A1:2010) (deutsche Fassung)

54.IF + Luftleitungen und Rohrsysteme (Pichler)

Version: 2023-10

Allgemeines:

Im Folgenden sind das Liefern und der Einbau bzw. die Montage von Luftleitungen und Rohrsysteme, einschließlich Zubehör- und Anlagenteilen beschrieben.

Herstellerangaben:

Die Lieferung und Montage bzw. der Einbau erfolgen nach den Richtlinien des Herstellers.

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Anlagenteile beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für  Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz  (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

54.IF 11

Flachkanal aus verzinktem Stahlblech.

A+	Mini Flachkanal K 98/1000mm	Stk

Flachkanal K aus dem System Minikanal.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Abmessungen (BxHxL): 98 x 48 x 1000 mm

• Gewicht: 1,8 kg

z.B. Flachkanal K Type 08K100501000 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Mini Flachkanal K 98/1500mm	Stk

Flachkanal K aus dem System Minikanal.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Abmessungen (BxHxL): 98 x 48 x 1500 mm

• Gewicht: 2,5 kg

z.B. Flachkanal K Type 08K100501500 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Mini Flachkanal K 98/2000mm	Stk

Flachkanal K aus dem System Minikanal.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Abmessungen (BxHxL): 98 x 48 x 2000 mm

• Gewicht: 3,5 kg

z.B. Flachkanal K Type 08K100502000 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+	Mini Flachkanal K 148/1000mm	Stk

Flachkanal K aus dem System Minikanal.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Abmessungen (BxHxL): 148 x 48 x 1000 mm

• Gewicht: 2,6 kg

z.B. Flachkanal K Type 08K150501000 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+	Mini Flachkanal K 148/1500mm	Stk

Flachkanal K aus dem System Minikanal.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Abmessungen (BxHxL): 148 x 48 x 1500 mm

• Gewicht: 3,3 kg

z.B. Flachkanal K Type 08K150501500 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+	Mini Flachkanal K 148/2000mm	Stk

Flachkanal K aus dem System Minikanal.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Abmessungen (BxHxL): 148 x 48 x 2000 mm

• Gewicht: 4,0 kg

z.B. Flachkanal K Type 08K150502000 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+	Mini Flachkanal K 198/1000mm	Stk

Flachkanal K aus dem System Minikanal.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Abmessungen (BxHxL): 198 x 48 x 1000 mm

• Gewicht: 3,1 kg

z.B. Flachkanal K Type 08K200501000 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+	Mini Flachkanal K 198/1500mm	Stk

Flachkanal K aus dem System Minikanal.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Abmessungen (BxHxL): 198 x 48 x 1500 mm

• Gewicht: 4,5 kg

z.B. Flachkanal K Type 08K200501500 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

I+	Mini Flachkanal K 198/2000mm	Stk

Flachkanal K aus dem System Minikanal.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Abmessungen (BxHxL): 198 x 48 x 2000 mm

• Gewicht: 6,0 kg

z.B. Flachkanal K Type 08K200502000 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

J+	Mini Flachkanal K 248/1000mm	Stk

Flachkanal K aus dem System Minikanal.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Abmessungen (BxHxL): 248 x 48 x 1000 mm

• Gewicht: 3,5 kg

z.B. Flachkanal K Type 08K250501000 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

K+	Mini Flachkanal K 248/1500mm	Stk

Flachkanal K aus dem System Minikanal.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Abmessungen (BxHxL): 248 x 48 x 1500 mm

• Gewicht: 5,0 kg

z.B. Flachkanal K Type 08K250501500 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

L+	Mini Flachkanal K 248/2000mm	Stk

Flachkanal K aus dem System Minikanal.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Abmessungen (BxHxL): 248 x 48 x 2000 mm

• Gewicht: 6,5 kg

z.B. Flachkanal K Type 08K250502000 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

54.IF 12

Kanalverbinder aus verzinktem Stahlblech.

A+	Mini Kanalverbinder AF 98mm	Stk

Kanalverbinder AF aus dem System Minikanal.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Abmessungen (BxHxL): 100 x 50 x 60 mm

• Gewicht: 0,1 kg

z.B. Kanalverbinder AF Type 08AF10050 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Mini Kanalverbinder AF 148mm	Stk

Kanalverbinder AF aus dem System Minikanal.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Abmessungen (BxHxL): 150 x 50 x 60 mm

• Gewicht: 0,15 kg

z.B. Kanalverbinder AF Type 08AF15050 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Mini Kanalverbinder AF 198mm	Stk

Kanalverbinder AF aus dem System Minikanal.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Abmessungen (BxHxL): 200 x 50 x 60 mm

• Gewicht: 0,2 kg

z.B. Kanalverbinder AF Type 08AF20050 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+	Mini Kanalverbinder AF 248mm	Stk

Kanalverbinder AF aus dem System Minikanal.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Abmessungen (BxHxL): 250 x 50 x 60 mm

• Gewicht: 0,3 kg

z.B. Kanalverbinder AF Type 08AF25050 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

54.IF 13

Formstückverbinder aus verzinktem Stahlblech.

A+	Formstückverbinder NP f.Formstück 100mm	Stk

Formstückverbinder NP zur Verbindung von Formstücken 100 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Abmessungen (BxHxL): 98 x 48 x 60 mm

• Gewicht: 0,1 kg

z.B. Formstückverbinder NP Type 08NP10050 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Formstückverbinder NP f.Formstück 150mm	Stk

Formstückverbinder NP zur Verbindung von Formstücken 150 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Abmessungen (BxHxL): 148 x 48 x 60 mm

• Gewicht: 0,15 kg

z.B. Formstückverbinder NP Type 08NP15050 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Formstückverbinder NP f.Formstück 200mm	Stk

Formstückverbinder NP zur Verbindung von Formstücken 200 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Abmessungen (BxHxL): 198 x 48 x 60 mm

• Gewicht: 0,2 kg

z.B. Formstückverbinder NP Type 08NP20050 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+	Formstückverbinder NP f.Formstück 250mm	Stk

Formstückverbinder NP zur Verbindung von Formstücken 250 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Abmessungen (BxHxL): 248 x 48 x 60 mm

• Gewicht: 0,3 kg

z.B. Formstückverbinder NP Type 08NP25050 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

54.IF 14

Enddeckel aus verzinktem Stahlblech.

A+	Enddeckel EP f.Kanalverschluss 98mm	Stk

Enddeckel EP zum Verschluss von Kanälen der Breite 98 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Abmessungen (BxHxL): 100 x 50 x 20 mm

• Gewicht: 0,1 kg

z.B. Enddeckel EP Type 08EP10050 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Enddeckel EP f.Kanalverschluss 148mm	Stk

Enddeckel EP zum Verschluss von Kanälen der Breite 148 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Abmessungen (BxHxL): 150 x 50 x 20 mm

• Gewicht: 0,1 kg

z.B. Enddeckel EP Type 08EP15050 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Enddeckel EP f.Kanalverschluss 198mm	Stk

Enddeckel EP zum Verschluss von Kanälen der Breite 198 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Abmessungen (BxHxL): 200 x 50 x 20 mm

• Gewicht: 0,1 kg

z.B. Enddeckel EP Type 08EP20050 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+	Enddeckel EP f.Kanalverschluss 248mm	Stk

Enddeckel EP zum Verschluss von Kanälen der Breite 248 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Abmessungen (BxHxL): 250 x 50 x 20 mm

• Gewicht: 0,2 kg

z.B. Enddeckel EP Type 08EP25050 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

54.IF 15

Enddeckel aus verzinktem Stahlblech.

A+	Enddeckel EPF f.Formstückverschluss 100mm	Stk

Enddeckel EPF zum Verschluss von Formstücken der Breite 100 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Abmessungen (BxHxL): 102 x 52 x 20 mm

• Gewicht: 0,1 kg

z.B. Enddeckel EPF Type 08EPF10050 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Enddeckel EPF f.Formstückverschluss 150mm	Stk

Enddeckel EPF zum Verschluss von Formstücken der Breite 150 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Abmessungen (BxHxL): 152 x 52 x 20 mm

• Gewicht: 0,1 kg

z.B. Enddeckel EPF Type 08EPF15050 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Enddeckel EPF f.Formstückverschluss 200mm	Stk

Enddeckel EPF zum Verschluss von Formstücken der Breite 200 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Abmessungen (BxHxL): 202 x 52 x 20 mm

• Gewicht: 0,1 kg

z.B. Enddeckel EPF Type 08EPF20050 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+	Enddeckel EPF f.Formstückverschluss 250mm	Stk

Enddeckel EPF zum Verschluss von Formstücken der Breite 250 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Abmessungen (BxHxL): 252 x 52 x 20 mm

• Gewicht: 0,2 kg

z.B. Enddeckel EPF Type 08EPF25050 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

54.IF 16

Bogen aus verzinktem Stahlblech.

A+	Bogen stehend B 30° f.Kanäle 98mm LA:100x50mm	Stk

Bogen stehend B mit dem Winkel 30 ° für Kanäle der Breite 98 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Winkel: 30 ° stehend

• Luftanschlüsse (BxH): 100 x 50 mm

• Gewicht: 0,2 kg

z.B. Bogen B Type 08B3050100 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Bogen stehend B 45° f.Kanäle 98mm LA:100x50mm	Stk

Bogen stehend B mit dem Winkel 45 ° für Kanäle der Breite 98 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Winkel: 45 ° stehend

• Luftanschlüsse (BxH): 100 x 50 mm

• Gewicht: 0,2 kg

z.B. Bogen B Type 08B4550100 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Bogen stehend B 60° f.Kanäle 98mm LA:100x50mm	Stk

Bogen stehend B mit dem Winkel 60 ° für Kanäle der Breite 98 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Winkel: 60 ° stehend

• Luftanschlüsse (BxH): 100 x 50 mm

• Gewicht: 0,2 kg

z.B. Bogen B Type 08B6050100 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+	Bogen stehend B 90° f.Kanäle 98mm LA:100x50mm	Stk

Bogen stehend B mit dem Winkel 90 ° für Kanäle der Breite 98 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Winkel: 90 ° stehend

• Luftanschlüsse (BxH): 100 x 50 mm

• Gewicht: 0,2 kg

z.B. Bogen B Type 08B9050100 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+	Bogen stehend B 30° f.Kanäle 148mm LA:150x50mm	Stk

Bogen stehend B mit dem Winkel 30 ° für Kanäle der Breite 148 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Winkel: 30 ° stehend

• Luftanschlüsse (BxH): 150 x 50 mm

• Gewicht: 0,2 kg

z.B. Bogen B Type 08B3050150 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+	Bogen stehend B 45° f.Kanäle 148mm LA:150x50mm	Stk

Bogen stehend B mit dem Winkel 45 ° für Kanäle der Breite 148 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Winkel: 45 ° stehend

• Luftanschlüsse (BxH): 150 x 50 mm

• Gewicht: 0,3 kg

z.B. Bogen B Type 08B4550150 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+	Bogen stehend B 60° f.Kanäle 148mm LA:150x50mm	Stk

Bogen stehend B mit dem Winkel 60 ° für Kanäle der Breite 148 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Winkel: 60 ° stehend

• Luftanschlüsse (BxH): 150 x 50 mm

• Gewicht: 0,25 kg

z.B. Bogen B Type 08B6050150 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+	Bogen stehend B 90° f.Kanäle 148mm LA:150x50mm	Stk

Bogen stehend B mit dem Winkel 90 ° für Kanäle der Breite 148 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Winkel: 90 ° stehend

• Luftanschlüsse (BxH): 150 x 50 mm

• Gewicht: 0,3 kg

z.B. Bogen B Type 08B9050150 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

I+	Bogen stehend B 30° f.Kanäle 198mm LA:200x50mm	Stk

Bogen stehend B mit dem Winkel 30 ° für Kanäle der Breite 198 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Winkel: 30 ° stehend

• Luftanschlüsse (BxH): 200 x 50 mm

• Gewicht: 0,3 kg

z.B. Bogen B Type 08B3050200 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

J+	Bogen stehend B 45° f.Kanäle 198mm LA:200x50mm	Stk

Bogen stehend B mit dem Winkel 45 ° für Kanäle der Breite 198 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Winkel: 45 ° stehend

• Luftanschlüsse (BxH): 200 x 50 mm

• Gewicht: 0,4 kg

z.B. Bogen B Type 08B4550200 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

K+	Bogen stehend B 60° f.Kanäle 198mm LA:200x50mm	Stk

Bogen stehend B mit dem Winkel 60 ° für Kanäle der Breite 198 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Winkel: 60 ° stehend

• Luftanschlüsse (BxH): 200 x 50 mm

• Gewicht: 0,3 kg

z.B. Bogen B Type 08B6050200 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

L+	Bogen stehend B 90° f.Kanäle 198mm LA:200x50mm	Stk

Bogen stehend B mit dem Winkel 90 ° für Kanäle der Breite 198 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Winkel: 90 ° stehend

• Luftanschlüsse (BxH): 200 x 50 mm

• Gewicht: 0,7 kg

z.B. Bogen B Type 08B9050200 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

P+	Bogen stehend B 90° f.Kanäle 148mm LA:250x50mm	Stk

Bogen stehend B mit dem Winkel 90 ° für Kanäle der Breite 148 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Winkel: 90 ° stehend

• Luftanschlüsse (BxH): 250 x 50 mm

• Gewicht: 0,9 kg

z.B. Bogen B Type 08B9050250 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

54.IF 17

Bogen aus verzinktem Stahlblech.

A+	Bogen flach B 45° f.Kanäle 98mm LA:100x50mm	Stk

Bogen flach B mit dem Winkel 45 ° für Kanäle der Breite 98 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Winkel: 45 ° flach

• Luftanschlüsse (BxH): 100 x 50 mm

• Gewicht: 0,2 kg

z.B. Bogen B Type 08B4510050 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Bogen flach B 60° f.Kanäle 98mm LA:100x50mm	Stk

Bogen flach B mit dem Winkel 60 ° für Kanäle der Breite 98 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Winkel: 60 ° flach

• Luftanschlüsse (BxH): 100 x 50 mm

• Gewicht: 0,3 kg

z.B. Bogen B Type 08B6010050 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Bogen flach B 90° f.Kanäle 98mm LA:100x50mm	Stk

Bogen flach B mit dem Winkel 90 ° für Kanäle der Breite 98 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Winkel: 90 ° flach

• Luftanschlüsse (BxH): 100 x 50 mm

• Gewicht: 0,3 kg

z.B. Bogen B Type 08B9010050 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+	Bogen flach B 45° f.Kanäle 148mm LA:150x50mm	Stk

Bogen flach B mit dem Winkel 45 ° für Kanäle der Breite 148 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Winkel: 45 ° flach

• Luftanschlüsse (BxH): 150 x 50 mm

• Gewicht: 0,3 kg

z.B. Bogen B Type 08B4515050 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+	Bogen flach B 60° f.Kanäle 148mm  LA:150x50mm	Stk

Bogen flach B mit dem Winkel 60 ° für Kanäle der Breite 148 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Winkel: 60 ° flach

• Luftanschlüsse (BxH): 150 x 50 mm

• Gewicht: 0,4 kg

z.B. Bogen B Type 08B6015050 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+	Bogen flach B 90° f.Kanäle 148mm LA:150x50mm	Stk

Bogen flach B mit dem Winkel 90 ° für Kanäle der Breite 148 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Winkel: 90 ° flach

• Luftanschlüsse (BxH): 150 x 50 mm

• Gewicht: 0,5 kg

z.B. Bogen B Type 08B9015050 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+	Bogen flach B 45° f.Kanäle 198mm LA:200x50mm	Stk

Bogen flach B mit dem Winkel 45 ° für Kanäle der Breite 198 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Winkel: 45 ° flach

• Luftanschlüsse (BxH): 200 x 50 mm

• Gewicht: 0,5 kg

z.B. Bogen B Type 08B4520050 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+	Bogen flach B 60° f.Kanäle 198mm LA:200x50mm	Stk

Bogen flach B mit dem Winkel 60 ° für Kanäle der Breite 198 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Winkel: 60 ° flach

• Luftanschlüsse (BxH): 200 x 50 mm

• Gewicht: 0,6 kg

z.B. Bogen B Type 08B6020050 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

I+	Bogen flach B 90° f.Kanäle 198mm LA:200x50mm	Stk

Bogen flach B mit dem Winkel 90 ° für Kanäle der Breite 198 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Winkel: 90 ° flach

• Luftanschlüsse (BxH): 200 x 50 mm

• Gewicht: 0,8 kg

z.B. Bogen B Type 08B9020050 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

L+	Bogen flach B 90° f.Kanäle 148mm LA:250x50mm	Stk

Bogen flach B mit dem Winkel 90 ° für Kanäle der Breite 148 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Winkel: 90 ° flach

• Luftanschlüsse (BxH): 250 x 50 mm

• Gewicht: 1,0 kg

z.B. Bogen B Type 08B9025050 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

54.IF 18

T-Stück aus verzinktem Stahlblech.

A+	T-Stück stehend f.Kanäle 98mm	Stk

T-Stück stehend für Kanäle der Breite 98 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse (BxH): 100 x 50 mm

• Gewicht: 0,3 kg

z.B. T-Stück Type 08T50100 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	T-Stück stehend f.Kanäle 148mm	Stk

T-Stück stehend für Kanäle der Breite 148 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse (BxH): 150 x 50 mm

• Gewicht: 0,3 kg

z.B. T-Stück Type 08T50150 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	T-Stück stehend f.Kanäle 198mm	Stk

T-Stück stehend für Kanäle der Breite 198 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse (BxH): 200 x 50 mm

• Gewicht: 0,4 kg

z.B. T-Stück Type 08T50200 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+	T-Stück stehend f.Kanäle 248mm	Stk

T-Stück stehend für Kanäle der Breite 248 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse (BxH): 250 x 50 mm

• Gewicht: 0,5 kg

z.B. T-Stück Type 08T50250 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

I+	T-Stück flach f.Kanäle 98mm	Stk

T-Stück flach für Kanäle der Breite 98 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse (BxH): 100 x 50 mm

• Gewicht: 0,4 kg

z.B. T-Stück Type 08T100100 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

J+	T-Stück flach f.Kanäle 148mm	Stk

T-Stück flach für Kanäle der Breite 148 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse (BxH): 150 x 50 mm

• Gewicht: 0,6 kg

z.B. T-Stück Type 08T150150 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

K+	T-Stück flach f.Kanäle 198mm	Stk

T-Stück flach für Kanäle der Breite 198 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse (BxH): 200 x 50 mm

• Gewicht: 0,9 kg

z.B. T-Stück Type 08T200200 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

L+	T-Stück flach f.Kanäle 248mm	Stk

T-Stück flach für Kanäle der Breite 248 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse (BxH): 250 x 50 mm

• Gewicht: 1,0 kg

z.B. T-Stück Type 08T250250 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

54.IF 19

Abzweiger aus verzinktem Stahlblech.

A+	Abzweiger TV 45° f.Kanäle 98mm	Stk

Abzweiger TV 45 ° für Kanäle der Breite 98 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• TV Abzweiger: flach 45 °

• Luftanschlüsse (BxH): 100 x 50 mm

• Länge: 240 mm

• Gewicht: 0,5 kg

z.B. Abzweiger TV Type 08TV10050 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Abzweiger TV 45° f.Kanäle 148mm	Stk

Abzweiger TV 45 ° für Kanäle der Breite 148 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• TV Abzweiger: flach 45 °

• Luftanschlüsse (BxH): 150 x 50 mm

• Länge: 240 mm

• Gewicht: 1,0 kg

z.B. Abzweiger TV Type 08TV15050 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Abzweiger TV 45° f.Kanäle 198mm	Stk

Abzweiger TV 45 ° für Kanäle der Breite 198 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• TV Abzweiger: flach 45 °

• Luftanschlüsse (BxH): 200 x 50 mm

• Länge: 240 mm

• Gewicht: 1,5 kg

z.B. Abzweiger TV Type 08TV20050 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

54.IF 20

Kanalstück aus verzinktem Stahlblech.

A+	Kanal Bundk.K 45° f.Kanäle 98mm Rohr 100mm NP	Stk

Kanalstück mit Bundkragen K für Kanäle der Breite 98 mm, Rohranschluss Ø 100 mm Nippelmaß NP.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse (BxH): 100 x 50 mm

• Länge: 200 mm

• Bundkragen: Ø 100 mm (Nippelmaß)

• Gewicht: 0,4 kg

z.B. Kanalstück K Type 08K50100200NP von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Kanal Bundk.K 45° f.Kanäle 148mm Rohr 100mm NP	Stk

Kanalstück mit Bundkragen K für Kanäle der Breite 148 mm, Rohranschluss Ø 100 mm Nippelmaß NP.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse (BxH): 150 x 50 mm

• Länge: 200 mm

• Bundkragen: Ø 100 mm (Nippelmaß)

• Gewicht: 0,5 kg

z.B. Kanalstück K Type 08K50150200NP von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Kanal Bundk.K 45° f.Kanäle 198mm Rohr 100mm NP	Stk

Kanalstück mit Bundkragen K für Kanäle der Breite 198 mm, Rohranschluss Ø 100 mm Nippelmaß NP.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse (BxH): 200 x 50 mm

• Länge: 200 mm

• Bundkragen: Ø 100 mm (Nippelmaß)

• Gewicht: 0,7 kg

z.B. Kanalstück K Type 08K50200200NP von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+	Kanal Bundk.K 45° f.Kanäle 98mm Rohr 100mm MF	Stk

Kanalstück mit Bundkragen K für Kanäle der Breite 98 mm, Rohranschluss Ø 100 mm Muffenmaß MF.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse (BxH): 100 x 50 mm

• Länge: 200 mm

• Bundkragen: Ø 100 mm (Muffenmaß)

• Gewicht: 0,4 kg

z.B. Kanalstück K Type 08K50100200MF von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+	Kanal Bundk.K 45° f.Kanäle 148mm Rohr 100mm MF	Stk

Kanalstück mit Bundkragen K für Kanäle der Breite 148 mm, Rohranschluss Ø 100 mm Muffenmaß MF.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse (BxH): 150 x 50 mm

• Länge: 200 mm

• Bundkragen: Ø 100 mm (Muffenmaß)

• Gewicht: 0,5 kg

z.B. Kanalstück K Type 08K50150200MF von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

I+	Kanal Bundk.K 45° f.Kanäle 198mm Rohr 100mm MF	Stk

Kanalstück mit Bundkragen K für Kanäle der Breite 198 mm, Rohranschluss Ø 100 mm Muffenmaß MF.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse (BxH): 200 x 50 mm

• Länge: 200 mm

• Bundkragen: Ø 100 mm (Muffenmaß)

• Gewicht: 0,7 kg

z.B. Kanalstück K Type 08K50200200MF von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

54.IF 21

Übergänge aus verzinktem Stahlblech.

A+	Übergang eckig/eckig UE f.Kanäle 98mm-148mm	Stk

Übergang eckig/eckig UE für Kanäle der Breite 98 mm auf 148 mm .

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse (BxH): 100 x 50 mm / 150 x 50 mm

• Gewicht: 0,4 kg

z.B. Übergang UE Type 08UE5015050100 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Übergang eckig/eckig UE f.Kanäle 148mm-198mm	Stk

Übergang eckig/eckig UE für Kanäle der Breite 148 mm auf 198 mm .

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse (BxH): 150 x 50 mm / 200 x 50 mm

• Gewicht: 0,5 kg

z.B. Übergang UE Type 08UE5020050150 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+	Übergang eckig/rund UER f.Kanäle 98mm-Ø100mm NP	Stk

Übergang eckig/rund UER für Kanäle der Breite 98 mm auf Rohre mit Ø 100 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss (BxH): 100 x 50 mm

• Luftanschluss: Ø 100 mm Nippelmaß NP

• Gewicht: 0,7 kg

z.B. Übergang UER Type 08UERNP10010050 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+	Übergang eckig/rund UER f.Kanäle 148mm-Ø80mm NP	Stk

Übergang eckig/rund UER für Kanäle der Breite 148 mm auf Rohre mit Ø 80 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss (BxH): 150 x 50 mm

• Luftanschluss: Ø 80 mm Nippelmaß NP

• Gewicht: 0,7 kg

z.B. Übergang UER Type 08UERNP8015050 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+	Übergang eckig/rund UER f.Kanäle 148mm-Ø100mm NP	Stk

Übergang eckig/rund UER für Kanäle der Breite 148 mm auf Rohre mit Ø 100 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss (BxH): 150 x 50 mm

• Luftanschluss: Ø 100 mm Nippelmaß NP

• Gewicht: 0,8 kg

z.B. Übergang UER Type 08UERNP10015050 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+	Übergang eckig/rund UER f.Kanäle 198mm-Ø125mm NP	Stk

Übergang eckig/rund UER für Kanäle der Breite 198 mm auf Rohre mit Ø 125 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss (BxH): 200 x 50 mm

• Luftanschluss: Ø 125 mm Nippelmaß NP

• Gewicht: 1,0 kg

z.B. Übergang UER Type 08UERNP12520050 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

I+	Übergang eckig/rund UER f.Kanäle 198mm-Ø160mm NP	Stk

Übergang eckig/rund UER für Kanäle der Breite 198 mm auf Rohre mit Ø 160 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss (BxH): 200 x 50 mm

• Luftanschluss: Ø 160 mm Nippelmaß NP

• Gewicht: 1,2 kg

z.B. Übergang UER Type 08UERNP16020050 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

J+	Übergang eckig/rund UER f.Kanäle 198mm-Ø200mm NP	Stk

Übergang eckig/rund UER für Kanäle der Breite 198 mm auf Rohre mit Ø 200 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss (BxH): 200 x 50 mm

• Luftanschluss: Ø 200 mm Nippelmaß NP

• Gewicht: 1,3 kg

z.B. Übergang UER Type 08UERNP20020050 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

L+	Übergang eckig/rund UER f.Kanäle 248mm-Ø160mm NP	Stk

Übergang eckig/rund UER für Kanäle der Breite 248 mm auf Rohre mit Ø 160 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss (BxH): 250 x 50 mm

• Luftanschluss: Ø 160 mm Nippelmaß NP

• Gewicht: 1,3 kg

z.B. Übergang UER Type 08UERNP16025050 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+	Übergang eckig/rund UER f.Kanäle 248mm-Ø250mm NP	Stk

Übergang eckig/rund UER für Kanäle der Breite 248 mm auf Rohre mit Ø 250 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss (BxH): 250 x 50 mm

• Luftanschluss: Ø 250 mm Nippelmaß NP

• Gewicht: 1,4 kg

z.B. Übergang UER Type 08UERNP25025050 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

O+	Übergang eckig/rund UER f.Kanäle 98mm-Ø100mm MF	Stk

Übergang eckig/rund UER für Kanäle der Breite 98 mm auf Rohre mit Ø 100 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss (BxH): 100 x 50 mm

• Luftanschluss: Ø 100 mm Muffenmaß MF

• Gewicht: 0,7 kg

z.B. Übergang UER Type 08UERMF10010050 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

P+	Übergang eckig/rund UER f.Kanäle 148mm-Ø80mm MF	Stk

Übergang eckig/rund UER für Kanäle der Breite 148 mm auf Rohre mit Ø 80 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss (BxH): 150 x 50 mm

• Luftanschluss: Ø 80 mm Muffenmaß MF

• Gewicht: 0,6 kg

z.B. Übergang UER Type 08UERMF8015050 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

Q+	Übergang eckig/rund UER f.Kanäle 148mm-Ø100mm MF	Stk

Übergang eckig/rund UER für Kanäle der Breite 148 mm auf Rohre mit Ø 100 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss (BxH): 150 x 50 mm

• Luftanschluss: Ø 100 mm Muffenmaß MF

• Gewicht: 0,8 kg

z.B. Übergang UER Type 08UERMF10015050 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

R+	Übergang eckig/rund UER f.Kanäle 198mm-Ø125mm MF	Stk

Übergang eckig/rund UER für Kanäle der Breite 198 mm auf Rohre mit Ø 125 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss (BxH): 200 x 50 mm

• Luftanschluss: Ø 125 mm Muffenmaß MF

• Gewicht: 1,0 kg

z.B. Übergang UER Type 08UERMF12520050 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

54.IF 22

Flachschalldämpfer aus verzinktem Stahlblech.

A+	Flachschalldämpfer FSD f.Kanäle 98mm	Stk

Flachschalldämpfer FSD für Kanäle der Breite 98 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss (BxH): 100 x 50 mm

• Abmessungen (BxHxL): 250 x 50 x 1200 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 21 dB

z.B. Flachschalldämpfer FSD Type 08FSD10050 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Flachschalldämpfer FSD f.Kanäle 148mm	Stk

Flachschalldämpfer FSD für Kanäle der Breite 148 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss (BxH): 150 x 50 mm

• Abmessungen (BxHxL): 300 x 50 x 1200 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 18 dB

z.B. Flachschalldämpfer FSD Type 08FSD15050 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Flachschalldämpfer FSD f.Kanäle 198mm	Stk

Flachschalldämpfer FSD für Kanäle der Breite 198 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss (BxH): 200 x 50 mm

• Abmessungen (BxHxL): 350 x 50 x 1200 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 15 dB

z.B. Flachschalldämpfer FSD Type 08FSD20050 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

54.IF 23

Verteilkasten aus verzinktem Stahlblech.

A+	Verteilkasten VKMK2 f.Kanal 98mm 2xKomFlexØ63mm hinten	Stk

Verteilkasten VKMK2 für Kanal der Breite 98 mm mit 2 Abgängen Ø 63 mm für KomFlex 75 nach hinten.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss (BxH): 100 x 50 mm

• Luftanschluss: 2 x ILU63 für KomFlex 75

• Abmessungen (BxHxT): 215 x 90 x 90 mm

z.B. Verteilkasten VKMK2 Type 08VKMK2H von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Verteilkasten VKMK2 f.Kanal 98mm 2xKomFlexØ63mm oben	Stk

Verteilkasten VKMK2 für Kanal der Breite 98 mm mit 2 Abgängen Ø 63 mm für KomFlex 75 nach oben.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss (BxH): 100 x 50 mm

• Luftanschluss: 2 x ILU63 für KomFlex 75

• Abmessungen (BxHxT): 215 x 90 x 90 mm

z.B. Verteilkasten VKMK2 Type 08VKMK2O von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

54.IF 24

Übergang aus verzinktem Stahlblech.

A+	Übergang SR-Rohr Ø160mm auf Kanal 248mm	Stk

Übergang SR-Rohr auf Flachkanal UERSR für Rohre mit Ø 160 mm auf Kanäle der Breite 248 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss (BxH): 250 x 50 mm

• Luftanschluss: 2 x Ø 160 mm Nippelmaß (System SAFE)

• Gewicht: 1,72 kg

z.B. Übergang SR-Rohr Type 08UERSR16025050 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)